吐市环监函〔2023〕 77 号

关于吐鲁番七泉湖2号（七泉湖东）220千伏升压汇集站建设项目环境影响

报告表的批复

吐鲁番恒晟电力开发有限公司：

你单位《关于<吐鲁番七泉湖2号（七泉湖东）220千伏升压汇集站建设项目环境影响报告表>申请审批的请示》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、吐鲁番七泉湖2号（七泉湖东）220千伏升压汇集站建设项目位于吐鲁番市北部七泉湖镇西南11km处，南距高昌区城区约19km。本项目建设性质为新建，主要建设内容为一座220kV升压站（户外式），规划建设4台主变，本期一次性建成，4台主变容量均为240MVA。此次项目建设不包含输变线路建设内容，输变线路工程需另行进行环境影响评价手续。项目总占地面积为4.3447hm2，其中升压站占地面积为2.6347hm2，进站道路面积为1.71hm2。项目总投资20274.3万元，其中环保投资约215万元，占总投资额的1.06%。

二、根据新疆创青晨环保科技有限公司《吐鲁番七泉湖2号（七泉湖东）220千伏升压汇集站建设项目环境影响报告表》的评价结论、高昌区分局《关于<吐鲁番七泉湖2号（七泉湖东）220千伏升压汇集站建设项目环境影响报告表>初审意见》（高区环监函〔2023〕026号），该项目在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目所产生的不利影响可以得到缓解和控制。从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及拟采取的各项环境保护措施进行建设。

三、在项目建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作：

（一）落实施工期各项环保措施。项目施工期应加强生态环境保护管理工作，优化选址，禁止乱弃土石方，弃方不得随意堆放，应合理利用并处理。要充分利用已有道路作为施工便道，减少地表扰动，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后进行生态修复，临时占地恢复原貌，表土回填。

（二）落实生态环境保护措施。项目严格限定巡检车辆巡检路线，对于升压站产生的检修固体废弃物应定点处理，最大限度的保护项目区的周围环境。

（三）严格落实电磁环境保护措施。项目应制定安全操作规程，加强职工安全教育和电磁水平监测，对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。变电设备及导线质量应符合国家相关标准的要求，降低变电设备运行时产生的电磁辐射。设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电设备，电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值。

（四）落实大气污染防治措施。项目应定期对事故油池的密闭性进行检查，挥发性有机物排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求。

（五）落实水污染防治措施。项目为无人值守站，维修人员产生的生活污水经防渗化粪池收集后定期清运至高昌区污水处理厂进行处理。

（六）落实噪声防治措施。项目采用吸声、隔声、减震等防护措施，变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

（七）落实固体废物污染防治措施。项目为无人值守站，检修产生的事故废油经事故油池暂存后交由有资质的单位回收处置，废铅酸蓄电池经暂存后交由有资质的单位处置，危险废物管理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求。

（八）建立严格的环境管理体系。项目应严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定环境突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

四、本项目不设污染物排放总量控制指标。做好与排污许可证申领的衔接，本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

五、本项目施工期和运营期的环境监督管理由高昌区分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至高昌区分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2023年11月 2 日

抄送:吐鲁番市生态环境局高昌区分局，市生态环境保护综合行政执法支队