吐鲁番市集中式生活饮用水水源

和河流水质状况报告

一、监测情况

2024年6月，吐鲁番市共监测1个市级集中式生活饮用水水源和1条河流。

（一）监测点位

集中式生活饮用水水源：市级集中式生活饮用水地表水源监测断面设置在水源源头。

河流：白杨河监测断面（1个）设置在下游。

（二）监测项目

1.集中式生活饮用水水源：地表饮用水水源监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）、表3的优选特定项目（33项）和透明度、叶绿素a、矿化度、悬浮物，共66项。

2.河流：监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目中前3项和流量、盐度、电导率、矿化度、悬浮物、浊度，共33项。

3.质量保证及质量控制措施

根据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）等相关标准规范对监测的全过程进行质量控制。

二、评价标准及方法

集中式生活饮用水地表水源和河流均根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价,基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

（一）集中式生活饮用水水源

2024年6月，市级集中式生活饮用水地表水源达到Ⅰ类水质标准，水质状况为优。

（二）河流

2024年6月，白杨河下游（河东乡大桥）达到Ⅰ类水质标准；水质状况为优（详见下表1-1）。

表1-1    2024年6月河流监测断面水质定性评价分级表

| 断面 | 水质类别 | 水质状况 |
| --- | --- | --- |
| 河东乡大桥 | Ⅰ类 | 优 |

新疆维吾尔自治区吐鲁番生态环境监测站

2024年6月21日