关于拟作出中电建托克逊100万千瓦风电项目220kV升压汇集站环境影响评价文件

批复决定的公示（核与辐射）

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对中电建托克逊100万千瓦风电项目220kV升压汇集站环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件批复内容予以公示。公示期为2024年11月22日－2024年11月28日（5个工作日）。

联系电话：0995-8665592

传    真：0996-8665100

通讯地址：吐鲁番市示范区月光湖路66号（邮编838000）

吐鲁番市生态环境局

2024年11月22日

| 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 环境影响评价单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中电建托克逊100万千瓦风电项目220kV升压汇集站 | 中电建（托克逊）新能源有限公司 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县克尔碱镇 | 乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司 | 中电建托克逊100万千瓦风电项目220kV升压汇集站项目位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县克尔碱镇，项目建设性质为新建，建设内容主要包括：新建220kV升压汇集站一座，用地面积为40648m²，总建筑面积5202.90m²。项目总投资24342.58万元，其中环保投资96万元，占总投资0.39%。 | （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。 （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目升压汇集站内办公生活区冬季采用电加热器采暖，本项目升压站内办公生活区冬季采用电采暖，不涉及锅炉等热源，运营期无废气产生。 （三）严格落实各项水污染防治措施。生活污水经化粪池暂存后经地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）中“农村生活污水处理设施出水用于生态恢复的污染物排放限值”A级标准后排入集水池，用于220kV升压汇集站绿化及周边荒漠灌溉，不外排。 （四）加强固体废物的分类管理。生活垃圾集中收集后，定期运至生活垃圾转运站；废变压器油、废润滑油、含油抹布、废旧铅酸蓄电池属于危险废物，暂存于危险废物暂存库，定期交由具有危废处理资质的单位处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。 （五）严格落实噪声污染防治措施。本项目运营期噪声主要为各类设备运行时产生的噪声。采取优先选用低噪声设备，采取基础减振措施。运营期场界昼、夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 （六）落实电磁环境保护措施。合理布局站内电气设备及配电装置；应加强对升压站的维护和管理，保证升压站处于正常运行状态；在升压站周围设置围栏，防止人员近距离接触；设立电磁辐射安全警示标志；在厂内线路、构架等处设施警示标识，禁止人员靠近线路等；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。运营期电磁环境影响满足《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)控制限值要求。 （七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。 （八）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批环境影响报告表。 （九）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。 |