吐市环监函〔2024〕98号

关于中泰新能源托克逊自备绿电替代风电项目环境影响报告表的批复

- 托克逊县中泰新能电力有限责任公司：

- 你公司《关于审批〈中泰新能源托克逊自备绿电替代风电项目环境影响报告表〉的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 中泰新能源托克逊自备绿电替代风电项目位于吐鲁番市托克逊县小草湖风区。项目建设性质为新建，主要建设内容为：项目装机容量为1150MW，安装144台单机容量为8MW的风电机组；新建144台风电机组基础、144台箱变基础、进场道路、场内集电线路及检修道路等。项目投产后预计年上网电量为233430.7万kW·h，年等效满负荷小时数为2026h，容量系数为0.24。本项目永久占地面积约79.33hm2，临时占地面积约9.306hm2，工程总投资440123.98万元，其中环保投资675万元，占总投资的0.15%。

- 根据新疆鼎耀工程咨询有限公司编制的《中泰新能源托克逊自备绿电替代风电项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）评价结论、托克逊县分局《关于<中泰新能源托克逊自备绿电替代风电项目环境影响报告表>的初审意见》（托环监函〔2024〕42号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目施工期大气污染物主要为：施工扬尘及设备燃油废气，主要采取物料遮盖、出入车辆进行冲洗、路面采取洒水抑尘、车辆限速等措施控制扬尘污染，空气污染随施工期结束而随之消失。

- （三）严格落实各项水污染防治措施。本项目施工期废水主要为：施工废水和施工人员生活污水。施工废水采用防渗沉淀池收集后，用于施工场地、道路洒水降尘。施工营地设置移动卫生厕所，定期交由环卫部门拉运至托克逊县污水处理厂；营地食堂及洗漱废水经隔油隔渣池后排入防渗污水收集池,用于施工区洒水降尘。

- （四）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的报废零部件属于一般固废，集中收集后由厂家回收处置。一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废弃含油抹布及废手套、废矿物油、变压器事故废油属于危险废物，含油抹布及废手套收集到危废暂存间内和检修废矿物油桶装收集一起交有危废处理资质的单位处理；废润滑油、箱变事故废油进入配套的4.0m3事故油池，满足最大单台变压器100%排油量要求，收集后的废油收委托有资质单位处置，委托有资质单位处理，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （五）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

- （七）严格落实生态防治措施。本项目运营期风电场的检修道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路的宽度和长度，避免行驶车辆及检修人员的行走路线对征地范围外地表的碾压扰动。首选低噪声箱变，合理布局，建立设备定期维护、保养的管理制度，以减少运营期间噪声影响。

- （八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

- 三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

- 四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至托克逊县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

- 吐鲁番市生态环境局

- 2024年11月8 日

- 抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队