吐市环监函〔2024〕117号

关于新能托克逊产业园区低碳转型风电项目

环境影响报告表的批复

- 新疆嘉信能源科技有限公司：

- 你公司《关于审批<新能托克逊产业园区低碳转型风电项目

- 环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 新能托克逊产业园区低碳转型风电项目位于吐鲁番市托克逊县西北侧约14.5km处。项目建设性质为新建，主要建设内容为：规划装机容量100MW，安装12台8.34MW风机；储能电站储能系统容量为10MW/20MWh，新建1座110kV升压汇集站，安装1台110kV、三相双卷有载调压变压器。项目投产后年上网电量为18810.0万kW·h，年等效满负荷小时数为1881h。本项目永久占地：19293.33m2,临时占地：102353.33m2，工程总投资33666.39万元，其中环保投资237.546万元，占总投资的0.71%。

- 根据新疆寰宇工程咨询有限公司编制的《新能托克逊产业园区低碳转型风电项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论、托克逊县分局《关于<新能托克逊产业园区低碳转型风电项目环境影响报告表>的初审意见》（托环监函〔2024〕49号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目施工期大气污染物主要为施工扬尘及车辆尾气，采取洒水降尘、运输车辆篷布遮盖、车辆限速行驶等措施后可以有效控制施工扬尘。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中的B级标准后夏季用于绿化，冬季储存于100m3集水池内。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；对事故油池采取防渗措施，防渗应满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的表7中的“一般防渗区；重金属、持久性有机物污染物”防渗技术要求，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的报废机械设备或零部件和废弃风机叶片交由专业人员进行回收利用；生活垃圾采用垃圾箱集中收集后，定期运至生活垃圾填埋场处置；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目升压站主变压器处设置一座50m3事故油池，风电机组每台箱式变压器各配套一座7m3事故油池，突发环境事故产生的废变压器油经事故油池收集后委托有资质单位处置；检修过程产生的废变压器油、废润滑油、废铅蓄电池、废液压油、废含油抹布和废手套分类收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

- （七）严格落实生态防治措施。本项目施工期生态环境保护措施主要为：强化施工管理，避免不合理作业方式对植被的破坏；严格控制施工人员和施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业面和减少破土面积；合理安排施工时间，土方作业避开大风天气及雨季；减少施工便道占地，不得随意向两侧拓展，运输车辆严格按划定的施工便道行驶；施工结束后，及时对施工场地进行平整和修缮，防止水土流失。运营期生态环境保护主要措施为：风机最高高度（含叶片）约221m，且每列风机间留有较大的间距，可保障鸟类飞行有效通过，不会对鸟类飞行产生较大影响。

- （八）严格落实电磁辐射防治措施。本项目运营期电磁环境保护措施：升压站首先选择低噪声的设备，在总平面布置上，按功能分区布置；线路选线合理，已经避开密集居民区，实际施工中，线路如存在跨越民房，在满足设计规范要求的基础上尽量提高导线高度。线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得再建设房屋；对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间；设立警示标志，禁止无关人员进入变升压站或靠近带电架构。

（九）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送至托克逊县分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年12月9日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队