吐市环监函〔2024〕118号

关于玉北6区块撬装一体化水处理项目环境影响报告表的批复

- 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司鲁克沁采油管理区：

- 你公司《关于审批<玉北6区块撬装一体化水处理项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 玉北6区块撬装一体化水处理项目位于吐鲁番市鄯善县鲁克沁乡玉北6拉油站站内。项目建设性质为改建，主要建设内容为：利用玉北6拉油站内空地，新建撬装一体化水处理项目1套，从混合油储罐底部排污阀引出一条管线至污水处理撬区域，处理合格后污水接入注油注水站清水提升泵。建成后一体化水处理系统处理量150立方米/天（每日运行时间12小时）。本项目不新增占地，工程总投资约189万元，其中环保投资189万元，占总投资的100%。

- 根据新疆天合环境技术咨询有限公司编制的《玉北6区块撬

- 装一体化水处理项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论、鄯善县分局《关于<玉北6区块撬装一体化水处理项目环境影响报告表>的初步审查意见》（鄯环监函〔2024〕60号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期有组织废气主要为撬装水处理系统产生的非甲烷总烃及恶臭气体，撬装一体化水处理设备为封闭式结构，通过加强管理，项目厂界非甲烷总烃浓度可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求，定期喷洒除臭剂，项目厂界硫化氢、氨及臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期废水主要为多介质过滤器反冲洗废水，反冲洗废水密闭回收，送至接收罐同污水一起处理，处理后水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中标准后回注地层，不外排。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；项目区进行分区防渗，撬装一体化水处理装置区和储罐区等区域按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区相关要求进行防渗处理。加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期新增固体废物主要为少量含油污泥，属于危险废物，全部拉运至鲁中联合站进行固液分离后，交由玉东废渣场暂存，最终交由有相应处置资质单位进行处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送至鄯善县分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年12月9日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队