吐市环监函〔2024〕123号

关于吐鲁番中盛农业开发有限公司肉牛屠宰场

建设项目环境影响报告表的批复

- 吐鲁番中盛农业开发有限公司：

- 你公司《关于审批<吐鲁番中盛农业开发有限公司肉牛屠宰场建设项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 吐鲁番中盛农业开发有限公司肉牛屠宰场建设项目位于吐鲁番市托克逊县吉格代林木种植场养殖基地以东200米处。项目建设性质为新建，主要建设内容为：新建屠宰车间（内设单独冷库、检疫室、病体间等）、待宰圈、综合办公楼、污水处理站等。本项目总占地面积3669m2，工程总投资1000万元，其中环保投资107万元，占总投资的10.7%。

- 根据乌鲁木齐胜利达环保科技有限公司编制的《吐鲁番中盛农业开发有限公司肉牛屠宰场建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论、托克逊县分局《关于<吐鲁番中盛农业开发有限公司肉牛屠宰场建设项目环境影响报告表>的初审意

- 见》（托环监函〔2024〕29号），从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期废水处理站废气通过密闭管道负压收集至活性炭吸附装置进行处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放，有组织H2S、NH3排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求。待宰圈舍及屠宰车间通过加强通风、牛粪日产日清、定时冲洗地面，喷洒除臭剂等措施，厂界H2S、NH3等恶臭污染物浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建限值要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期生活污水及生产废水排入自建污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3畜类屠宰加工三级标准后，由吸污车拉运至托克逊县污水处理厂进一步处理。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危废暂存间、污水处理站、填埋井等重点污染防治区防渗，生产区做好一般防渗处理，除一般、重点防渗外的区域做好简单防渗处理。加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的牛粪外售用作生产肥料；皮、血、头、蹄、红白内脏（含内容物）全部外售；废油脂、肉渣、骨渣外售用作饲料生产；检疫不合格品在厂内建设1座无害化填埋井填埋处理；污水处理站污泥运至当地生活垃圾填埋场处理；废活性炭外售一般固废处置单位，综合利用；生活垃圾集中收集后运至当地生活垃圾填埋场填埋处置；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的检疫废物暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至托克逊县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2024年12月20日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队