吐市环监函〔2025〕1号

关于鄯善石材工业园区污水处理厂危废暂存间建设项目环境影响报告表的批复

- 吐鲁番鄯善县清源水处理科技有限公司：

- 你公司《关于审批<鄯善石材工业园区污水处理厂危废暂存间建设项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 鄯善石材工业园区污水处理厂危废暂存间建设项目位于吐鲁番市鄯善县鄯善石材工业园区污水处理厂厂区内。项目建设性质为扩建，主要建设内容为：将1间占地面积为60m2的库房改造为危险废物暂存间，用于临时贮存污水处理厂运营过程产生的在线监测废液、实验废液、废矿物油、废油桶等危险废物。本项目总占地面积60m2,工程总投资10万元，其中环保投资10万元，占总投资的100%。

- 根据乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司编制的《鄯善石材工业园区污水处理厂危废暂存间建设项目环境影响报告表》(以下简

- 称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期产生的废气为废矿物油贮存过程中无组织挥发的非甲烷总烃，本项目废矿物油储存于密闭油桶内，减少非甲烷总烃无组织挥发，厂界非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，厂区内非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期无生产废水排放，无新增生活污水排放。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危废贮存库的地面、裙角、围堰等进行防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（四）加强固体废物的分类管理。本项目运营期暂存的危险废物全部交由有资质单位处理，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）要求进行收集、贮存、运输。

- （五）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（六）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至鄯善县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年1月6日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队