吐市环监函〔2025〕4号

关于吐鲁番市高昌区高铁北站干果城天然气锅炉房项目环境影响报告表的批复

- 吐鲁番瑞和热力有限公司：

- 你公司《关于审批<吐鲁番市高昌区高铁北站干果城天然气锅炉房项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 吐鲁番市高昌区高铁北站干果城天然气锅炉房项目位于吐鲁番市高昌区高铁北站干果城三期预留用地范围内。项目建设性质为新建（2012年建设，补做环评），主要建设内容为：项目新建1台6吨/小时天然气热水锅炉、配套软水制备装置等，锅炉供热面积3.6万平方米，供热范围为干果城（不包含三期用地范围）及高铁时代广场商业区。本项目总占地面积285平方米，总投资158万元，其中环保投资16万元，占总投资10.13%。

- 根据新疆朗泰晟源工程咨询服务有限公司编制的《吐鲁番市高昌区高铁北站干果城天然气锅炉房项目环境影响报告表》(以下

- 简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期有组织废气主要为锅炉燃烧废气，主要污染物为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫及烟气黑度。通过低氮燃烧后经24米排气筒排放，颗粒物、SO2及烟气黑度排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求，NOx排放浓度满足《关于开展自治区 2022 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483 号）限值要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。运营期生产废水主要是锅炉系统排污水和生活污水，锅炉系统排污水及少量生活污水排入市政下水管网，最终进入高昌区污水处理厂处理。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，锅炉房内部按照一般防渗要求进行防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期固体废物主要为废离子交换树脂和生活垃圾，废离子交换树脂更换后交由厂家回收处理；生活垃圾统一收集至生活垃圾箱中，由环卫部门集中处理，一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目污染物总量控制指标为：氮氧化物0.91吨/年。总量来源于高昌区2022-2024年实施煤改电工程。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由高昌区分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至高昌区分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年1月16日

抄送：吐鲁番市生态环境局高昌区分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队